# PROPOSAL INTERNET OF THINGS TECHNOCORNER 2026

# [JUDUL KARYA ANDA DI SINI]

Subtema: [Pilih Subtema Sesuai Ketentuan]

## Disusun Oleh:

Ketua : [Nama Lengkap] / [NIM/NIS] Anggota 1 : [Nama Lengkap] / [NIM/NIS]

Anggota 2 : [Nama Lengkap] / [NIM/NIS]

# [NAMA UNIVERSITAS/SEKOLAH] [KOTA]

2026

# HALAMAN PERNYATAAN

Judul Karya Tulis	:	[Isi Judul Karya] Nama Ketua	:	[Isi Nama Ketua]

Nama Anggota	:	1) [Nama Anggota 1]

2) [Nama Anggota 2]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul di atas merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis, belum pernah di- publikasikan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabi- la di kemudian hari ditemukan pelanggaran, kami bersedia menerima konsekuensi berupa diskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Mengetahui,	(tempat), (tanggal) (bulan) 2026

Dosen/Guru Pembimbing	Ketua Tim

(tanda tangan dosen/guru	(tanda tangan ketua tim di atas materai pembimbing)	 10.000)

(nama terang dosen/guru pembimbing)	(nama terang ketua tim)

i

# DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	2

DAFTAR ISI	3

- Pendahuluan	1

  - Latar Belakang	1

  - Rumusan Masalah	1

  - Urgensi Karya	1

  - Tujuan dan Luaran	1

- Tinjauan Pustaka	1

- Metode Pelaksanaan	2

  - Alat dan Bahan	2

  - Prosedur Pembuatan Perangkat	2

  - Arsitektur Sistem IoT	2

  - Teknik Pengujian	2

- Biaya dan Jadwal Kegiatan	2

  - Anggaran Biaya	3

  - Jadwal Kegiatan	3

- Penutup	3

  - Kesimpulan	3

  - Saran	3

Daftar Pustaka	4

Lampiran	5

Note : Seluruh naskah laporan proposal wajib disusun menggunakan standar dokumen Times New Roman berukuran 12 pt, indentasi menjorok, serta jarak spasi antar baris 1,5. Khusus untuk judul bab, penulisan dapat dilakukan format cetak tebal (bold) dan huruf kapital. Selain

itu, penggunaan istilah dalam bahasa asing yang belum memiliki padanan kata serapan dalam Bahasa Indonesia wajib ditulis dengan format huruf miring (italic). Total maksimal halaman

berjumlah 12 lembar (tanpa cover dan lampiran)

ii

# PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sektor pertambangan terbesar di dunia, mencatat realisasi produksi batu bara sebesar 775,2 juta ton pada tahun 2023 atau melampaui 112% dari target yang ditetapkan (Kementerian ESDM, 2024). Besarnya skala industri ini berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat: per kuartal III 2023, Kementerian ESDM mencatat 310.181 orang pekerja aktif di subsektor mineral dan batu bara (Kementerian ESDM, 2024). Namun di balik kontribusi ekonomi yang signifikan, industri pertambangan Indonesia menyimpan dimensi keselamatan kerja yang masih menjadi perhatian serius.

Data Kementerian ESDM melalui platform Minerba One Data Indonesia (MODI) mencatat jumlah kejadian kecelakaan tambang meningkat drastis: dari 104 kasus pada 2021 menjadi 378 kasus pada 2022, kemudian 217 kasus pada 2023 dengan 48 kejadian di antaranya menyebabkan korban jiwa (Kementerian ESDM, 2024). Tingkat keparahan atau severity rate kecelakaan tambang turut melonjak dari 123,89 pada 2022 menjadi 165 pada 2023, mengindikasikan kecelakaan yang terjadi semakin parah dampaknya (Kementerian ESDM, 2024).

Kondisi tersebut menjadi lebih kritis pada konteks tambang bawah tanah (underground mine), di mana pekerja beroperasi di lingkungan dengan ruang terbatas, potensi keruntuhan batuan, akumulasi gas beracun, serta ketiadaan akses langsung ke permukaan. Insiden di Tambang Bawah Tanah Grasberg Block Cave milik PT Freeport Indonesia pada September 2025 menjadi bukti nyata betapa krusialnya sistem pemantauan dan komunikasi darurat: tujuh pekerja terjebak dan tidak dapat dihubungi akibat putusnya komunikasi, sehingga proses evakuasi berlangsung berhari-hari (CNBC Indonesia, 2025).

Akar permasalahan terletak pada dua aspek fundamental: ketiadaan sistem pemantauan tanda vital pekerja secara real-time, dan kegagalan infrastruktur komunikasi di kedalaman. Jaringan seluler dan Wi-Fi tidak dapat menembus struktur batuan padat, sementara sistem kabel konvensional sangat rentan terhadap kerusakan akibat keruntuhan (Zhang et al., 2023). Berbagai solusi teknologi yang ada masih menyisakan celah: sistem berbasis Zigbee memiliki jangkauan di bawah 100 meter dan membutuhkan banyak relay node (Reddy et al., 2022), sementara tidak ada sistem yang mengimplementasikan protokol triage digital otomatis di lingkungan tambang (Patel et al., 2023).

Teknologi LoRa (Long Range) hadir sebagai solusi yang menjanjikan. Dengan kemampuan transmisi pada frekuensi 433 MHz, LoRa mampu menjangkau jarak jauh bahkan di lingkungan berhalangan dengan konsumsi daya rendah (Semtech, 2023). Branch (2022) membuktikan sinyal LoRa 915 MHz berhasil merambat di dalam tambang emas bawah tanah dengan atenuasi yang dapat diterima. Berdasarkan gap tersebut, Tim Hebat mengembangkan Rescue-Tag: perangkat wearable IoT-LoRa berbasis edge processing yang mengintegrasikan pemantauan tanda vital dengan klasifikasi triage otomatis protokol START (Simple Triage and Rapid Treatment) langsung di mikrokontroler STM32 ultra-low power, beroperasi penuh tanpa infrastruktur jaringan konvensional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam karya ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam karya ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana merancang sistem wearable IoT berbasis LoRa yang mampu memantau tanda vital pekerja tambang bawah tanah secara near real-time tanpa bergantung pada infrastruktur jaringan konvensional?

- Bagaimana mengimplementasikan klasifikasi triage otomatis protokol START secara langsung pada mikrokontroler STM32 dengan sumber daya komputasi terbatas (edge processing)?

- Bagaimana mekanisme transmisi adaptif berbasis skor urgensi dapat mengoptimalkan bandwidth LoRa dan daya tahan baterai secara bersamaan dalam skenario multikorban?

1.3 Urgensi Karya

Urgensi pengembangan Rescue-Tag bersandar pada tiga dimensi permasalahan yang saling berkaitan. Pertama, dimensi keselamatan jiwa. Tingginya severity rate kecelakaan tambang yang mencapai 165 pada 2023 menunjukkan bahwa keterlambatan identifikasi korban kritis di bawah tanah dapat berujung pada kematian yang sesungguhnya dapat dicegah. Kedua, dimensi kegagalan komunikasi. Insiden Freeport Grasberg 2025 secara eksplisit memperlihatkan bahwa putusnya komunikasi menjadi hambatan utama evakuasi (CNBC Indonesia, 2025). Ketiga, dimensi inovasi teknologi. Kebaruan Rescue-Tag terletak pada integrasi tiga kapabilitas yang belum dikombinasikan: (1) pemantauan tanda vital individual berbasis wearable, (2) klasifikasi triage START otomatis melalui edge processing, dan (3) transmisi adaptif berbasis skor urgensi yang mengalokasikan bandwidth LoRa sesuai prioritas medis korban.

1.4 Tujuan dan Luaran

Karya ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Merancang dan membangun prototipe perangkat wearable Rescue-Tag berbasis STM32F401CCU6 terintegrasi dengan sensor MAX30105 (PPG/pulse oximetry), GY-SHT31 (suhu tubuh), dan IMU BMI160 (akselerometer + giroskop 6-sumbu).

- Mengimplementasikan algoritma edge processing untuk klasifikasi triage protokol START secara otomatis berdasarkan parameter detak jantung, SpO₂, suhu tubuh, dan status mobilitas pekerja.

- Mengembangkan mekanisme transmisi adaptif berbasis skor urgensi melalui modul LoRa SX1278 (433 MHz) untuk mengoptimalkan bandwidth dan daya tahan baterai dalam skenario multikorban.

- Membangun dashboard visualisasi pusat kendali yang menampilkan status kondisi pekerja secara near real-time guna mendukung pengambilan keputusan evakuasi.

Luaran yang diharapkan dari karya ini meliputi:

- Prototipe fungsional perangkat Rescue-Tag yang telah diuji kinerjanya pada skenario simulasi kondisi tambang bawah tanah.

- Data hasil pengujian akurasi sensor, latensi transmisi LoRa, serta validasi algoritma klasifikasi triage START dibandingkan dengan standar protokol medis.

- Dokumentasi teknis arsitektur sistem IoT Rescue-Tag sebagai referensi pengembangan sistem keselamatan tambang berbasis teknologi open hardware di Indonesia.

# TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teknologi LoRa dan LoRaWAN untuk Komunikasi Bawah Tanah

Teknologi Long Range (LoRa) merupakan teknik modulasi spektrum tersebar berbasis Chirp Spread Spectrum (CSS) yang dikembangkan oleh Semtech Corporation, beroperasi pada pita frekuensi sub-GHz termasuk 433 MHz. Modul SX1278 dalam Rescue-Tag beroperasi pada frekuensi 433 MHz dengan empat parameter utama yang dapat dikonfigurasi: spreading factor (SF 7–12), bandwidth (125–500 kHz), coding rate, dan daya transmisi yang secara kolektif menentukan pertukaran antara jangkauan, kecepatan data, dan konsumsi energi (Semtech, 2023). Branch (2022) membuktikan sinyal LoRa 915 MHz berhasil merambat di dalam tambang emas bawah tanah dengan Received Signal Strength Indicator (RSSI) dan Signal-to-Noise Ratio (SNR) yang baik pada kondisi line-of-sight maupun non-line-of-sight. Musonda et al. (2024) juga mengidentifikasi atenuasi sinyal akibat dinding batuan dan interferensi peralatan tambang sebagai tantangan utama, sekaligus merumuskan persyaratan desain mekanisme adaptive spreading factor dan retransmission untuk keandalan sistem.

2.2 Edge Computing pada Mikrokontroler STM32F401CCU6

Paradigma edge computing mendefinisikan pendekatan di mana pemrosesan data dilakukan langsung pada perangkat keras di lapangan tanpa bergantung pada infrastruktur cloud terpusat, memberikan latensi sangat rendah dan keandalan operasional penuh di lingkungan tanpa konektivitas (Safaei Yaraziz et al., 2024). Mikrokontroler STM32F401CCU6 berbasis inti ARM Cortex-M4 dengan Floating Point Unit (FPU) beroperasi pada frekuensi hingga 84 MHz dengan kemampuan komputasi 105 DMIPS yang memadai untuk eksekusi algoritma klasifikasi triage dan pemrosesan sinyal PPG secara real-time (STMicroelectronics, 2023). Konsumsi daya dioptimalkan melalui mode Stop (1,0 µA) dan Standby (2,4 µA). Studi di ScienceDirect (2025) membuktikan implementasi model edge AI pada mikrokontroler ARM Cortex-M mencapai akurasi 99,8% untuk pemantauan kardiovaskular real-time tanpa ketergantungan cloud.

2.3 Pemantauan Tanda Vital dengan Sensor PPG MAX30105

Sensor MAX30105 dari Analog Devices mengimplementasikan teknik Photoplethysmography (PPG) dengan tiga LED—merah (660 nm), inframerah (940 nm), dan hijau (532 nm)—meningkatkan akurasi pada kondisi perfusi perifer rendah yang relevan pada korban tambang yang mengalami shock atau hipotermia (Analog Devices, 2023). ADC internal beresolusi 18-bit dengan sampling rate hingga 3.200 sps memungkinkan akuisisi sinyal PPG berkualitas tinggi dengan beban komputasi minimal. Konsumsi daya hanya 600 µA dalam mode aktif dan 0,7 µA dalam mode power-save, menjadikannya tepat untuk aplikasi wearable berbasis baterai LiPo. Antarmuka I²C dengan alamat 0x57 memungkinkan integrasi langsung dengan pin I2C pada STM32F401CCU6.

2.4 Deteksi Jatuh dan Mobilitas dengan IMU BMI160

Sensor BMI160 dari Bosch Sensortec adalah unit pengukuran inersial (Inertial Measurement Unit, IMU) enam sumbu yang mengintegrasikan akselerometer tiga sumbu (±2–16 g) dan giroskop tiga sumbu (±125–2000 °/s) dengan konsumsi daya hanya 950 µA saat aktif bersamaan (Bosch Sensortec, 2022). Moreira et al. (2023) membuktikan fusi data akselerometer dan giroskop dalam sistem deteksi jatuh berbasis IoT menghasilkan akurasi deteksi lebih tinggi dengan false positive yang jauh lebih rendah dibandingkan akselerometer tunggal, di mana perangkat mampu beroperasi hingga 76 jam dengan baterai 1.000 mAh. Dalam Rescue-Tag, kondisi imobilitas berkepanjangan (tidak ada any-motion selama >30 detik pasca deteksi jatuh) digunakan sebagai indikator ketidaksadaran dalam algoritma triage START.

2.5 Protokol Triage START dan Implementasi Digitalnya

Protokol Simple Triage and Rapid Treatment (START) mengklasifikasikan korban berdasarkan evaluasi tiga parameter fisiologis utama: kemampuan mobilitas, frekuensi pernapasan, dan status sirkulasi—menghasilkan empat kategori: Merah (Immediate), Kuning (Delayed), Hijau (Minor), dan Hitam (Expectant) (Lerner et al., 2011). Otomasi protokol START melalui sensor wearable telah terbukti layak: studi di Cureus (2025) merancang platform triage berbasis AI yang memproses sinyal biometrik dan menghasilkan klasifikasi korban dalam hitungan milidetik. Nakamura et al. (2021) mengembangkan sistem label triage elektronik berbasis sensor yang memperoleh skor evaluasi pakar 4,8–5,0 dari 5,0 untuk kriteria pengiriman data vital, portabilitas, dan kemudahan penggunaan. Kebaruan Rescue-Tag terletak pada eksekusi klasifikasi START ini secara otonom di edge device di kedalaman tambang tanpa ketergantungan pada server.

2.6 Posisi Penelitian dan Kebaruan Rescue-Tag

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, belum ada sistem yang mengintegrasikan secara bersamaan pemantauan tanda vital individual berbasis wearable di lingkungan tambang, klasifikasi triage START otomatis melalui edge processing, dan mekanisme transmisi adaptif berbasis skor urgensi pada LoRa. Reddy et al. (2022) dan Porselvi & Cs (2021) hanya memantau parameter lingkungan, tidak fisiologis individual. Lima Mataqque et al. (2025) menambahkan deteksi jatuh berbasis IMU namun tanpa klasifikasi triage otomatis. Rescue-Tag mengisi seluruh celah tersebut dalam satu sistem terintegrasi.

# METODE PELAKSANAAN

3.1 Alat dan Bahan

Komponen yang digunakan dalam perancangan prototipe Rescue-Tag dipilih berdasarkan kriteria konsumsi daya rendah, ketersediaan di pasar lokal, dan kompatibilitas antarmuka. Tabel 3 merangkum seluruh komponen beserta spesifikasi dan fungsinya dalam sistem.

| No. | Komponen | Spesifikasi Utama | Fungsi dalam Sistem | Antarmuka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STM32F401CCU6 (×2) | ARM Cortex-M4 84 MHz, 105 DMIPS, Flash 256 KB, RAM 64 KB, mode Stop 1,0 µA | Unit pemrosesan utama & edge computing (node + gateway) | I²C, SPI, UART |
| 2 | MAX30105 | LED Merah/IR/Hijau, ADC 18-bit, 50–3.200 sps, FIFO 32 level, 600 µA aktif | Pemantauan detak jantung & SpO₂ via PPG | I²C (0x57) |
| 3 | GY-SHT31 | Akurasi ±0,3°C, resolusi 0,01°C, 4,8 µA rata-rata, alert mode bawaan | Pemantauan suhu tubuh pekerja | I²C (0x44) |
| 4 | BMI160 | Akselerometer ±2–16g, Giroskop ±125–2000°/s, 6-axis, 950 µA aktif | Deteksi jatuh & status mobilitas 6-axis | I²C (0x68) |
| 5 | LoRa SX1278 (×2) | 433 MHz, SF 6–12, BW 7,8–500 kHz, Tx maks. +20 dBm, Rx 10,3 mA | Transmisi data node ↔ gateway | SPI |
| 6 | Baterai LiPo | 800–1.000 mAh, 3,7 V nominal, JST connector | Sumber daya utama wearable | — |
| 7 | TP4056 | Charging Li-ion/LiPo, arus maks. 1A, proteksi over-discharge | Manajemen pengisian baterai | USB Micro-B |
| 8 | OLED 0,96" SSD1306 | Resolusi 128×64 px, konsumsi ~20 mA aktif, 3,3–5V | Tampilan status triage lokal di perangkat | I²C (0x3C) |
| 9 | PCB Custom 1-layer | Desain disesuaikan form factor wearable, ground plane terintegrasi | Integrasi seluruh komponen sistem | — |

Alat pendukung pengembangan meliputi: oscilloscope digital untuk verifikasi sinyal I²C/SPI, logic analyzer untuk debugging protokol komunikasi, soldering station temperatur-terkontrol untuk perakitan PCB, dan laptop pengembangan dengan toolchain STM32CubeIDE, EasyEDA, serta Python 3.10 untuk perangkat lunak gateway dan dashboard.

3.2 Prosedur Pembuatan Perangkat

Pengembangan Rescue-Tag dilaksanakan dalam empat tahap sekuensial dengan verifikasi fungsional di setiap tahap.

Tahap 1 — Desain Skematik dan Pin Mapping. Desain skematik dikerjakan menggunakan perangkat lunak EasyEDA. Bus I²C1 (PB6-SCL, PB7-SDA) digunakan untuk MAX30105, GY-SHT31, dan OLED SSD1306 secara multi-drop. Bus I²C2 (PB10-SCL, PB11-SDA) dialokasikan eksklusif untuk BMI160 guna menghindari konflik alamat. Modul LoRa SX1278 dihubungkan melalui SPI1 (PA5-SCK, PA6-MISO, PA7-MOSI), CS pada PA4, RST pada PC4, dan DIO0 (IRQ) pada PC5. Pin PA0 digunakan sebagai ADC untuk monitoring tegangan baterai.

Tahap 2 — Fabrikasi PCB dan Perakitan Hardware. PCB 1-layer dirancang di EasyEDA dengan form factor wearable yang kompak, mengutamakan ground plane terintegrasi untuk meminimalkan interferensi elektromagnetik antara modul LoRa SX1278 dan sensor analog. Komponen dipasang dengan soldering station temperatur-terkontrol, dilanjutkan uji konektivitas dengan multimeter sebelum pemasangan baterai LiPo.

Tahap 3 — Pengembangan Firmware STM32. Firmware dikembangkan menggunakan STM32CubeIDE dengan HAL dari STM32CubeMX. Terdapat empat modul utama: (1) modul akuisisi sensor (pembacaan tiap 1 detik); (2) modul edge processing (ekstraksi BPM dari sinyal PPG via peak detection dan kalkulasi SpO₂ dari rasio absorpsi LED); (3) modul klasifikasi triage START (logika keputusan empat-kategori); dan (4) modul transmisi adaptif (interval kirim LoRa sesuai skor urgensi). Mode Stop STM32 diaktifkan saat idle dan dibangunkan oleh RTC internal.

Tahap 4 — Pengembangan Gateway dan Dashboard. Unit gateway menggunakan STM32F401CCU6 kedua terhubung ke laptop via USB-UART. Perangkat lunak gateway ditulis dalam Python 3.10 menggunakan pustaka pyserial dan Flask sebagai REST API. Dashboard dibangun menggunakan React.js, menampilkan peta grid terowongan dengan indikator warna triage per node, grafik tanda vital real-time, dan alarm otomatis untuk node berstatus kritis.

3.3 Arsitektur Sistem IoT

Rescue-Tag mengadopsi arsitektur IoT tiga lapis: lapisan edge (node wearable), lapisan komunikasi (LoRa 433 MHz), dan lapisan aplikasi (gateway + dashboard). Sistem berjalan sepenuhnya otonom tanpa infrastruktur jaringan eksternal. Tabel 4 menjabarkan alur data lengkap sistem.

| Lapis | Proses | Komponen | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Akuisisi | Pembacaan sensor tiap 1 detik via I²C/SPI | MAX30105, GY-SHT31, BMI160 | Raw: BPM, SpO₂, Suhu (°C), Akselerasi+Gyro XYZ |
| 2 — Edge Processing | Ekstraksi fitur PPG, kalkulasi SpO₂, fusi data IMU 6-axis untuk deteksi jatuh & mobilitas | STM32F401CCU6 @ 84 MHz (Cortex-M4 + FPU) | BPM terproses, SpO₂ (%), Suhu (°C), Status mobilitas |
| 3 — Klasifikasi Triage | Eksekusi logika START empat-parameter, penetapan skor urgensi 0–3 | Firmware modul triage STM32 | Label: Merah(3) / Kuning(2) / Hijau(1) / Hitam(0) |
| 4 — Transmisi Adaptif | Skor 3 (Merah) → TX tiap 5–10 dtk Skor 1–2 → TX tiap 30–60 dtk Skor 0 (Hitam) → TX tiap 5 dtk + alarm flag | LoRa SX1278 @ 433 MHz, SF9, BW 125 kHz | Paket data terstruktur via LoRa |
| 5 — Gateway | Demodulasi LoRa, parsing paket, validasi CRC, teruskan via serial USB | SX1278 (gateway) + STM32F401CCU6 + Laptop | JSON per Node ID ke Python backend |
| 6 — Visualisasi | Tampilan real-time status seluruh node pekerja | Dashboard React.js + Flask REST API | Peta grid terowongan + grafik vital + notifikasi alarm |

3.4 Teknik Pengujian

Pengujian dilaksanakan dalam tiga level terstruktur untuk memvalidasi kinerja sistem secara menyeluruh. Seluruh parameter threshold klinis yang digunakan mengacu pada standar medis internasional yang telah tervalidasi.

Pengujian Level 1 — Akurasi Sensor.

Akurasi MAX30105 divalidasi terhadap pulse oximeter klinis yang tersertifikasi dengan pengukuran pada satu unit komponen yang tersedia. Pengujian dilakukan pada peneliti sebagai subjek dalam tiga kondisi: istirahat, setelah aktivitas fisik ringan (jalan cepat 5 menit), dan pernapasan tahan napas singkat untuk mensimulasikan perubahan SpO₂. Parameter yang diukur: BPM dan SpO₂, dengan target Mean Absolute Error (MAE) BPM ≤ 5 bpm dan SpO₂ ≤ 2% mengacu pada WHO Pulse Oximetry Training Manual yang menetapkan SpO₂ ≥ 95% sebagai batas normal dan <90% sebagai kondisi darurat klinis (WHO, 2011). Akurasi GY-SHT31 divalidasi dengan termometer klinis digital (±0,1°C) pada suhu ruang dan setelah sensor dihangatkan, mengacu pada rentang suhu tubuh normal 36,1–37,2°C menurut Johns Hopkins Medicine (2025). Performa deteksi jatuh dan imobilitas BMI160 diuji melalui 30 skenario terkontrol: 15 simulasi jatuh (menjatuhkan perangkat dari ketinggian 1 m) dan 15 kondisi diam/bergerak normal.

Pengujian Level 2 — Komunikasi LoRa.

Kinerja LoRa diuji menggunakan dua unit SX1278 yang tersedia dalam dua skenario lingkungan: (a) line-of-sight di area terbuka, dan (b) di dalam gedung dengan beberapa tembok penghalang sebagai pendekatan kondisi terowongan. Parameter yang diukur: RSSI (dBm), SNR (dB), Packet Delivery Rate (PDR = jumlah paket diterima/jumlah paket terkirim × 100%), dan latensi transmisi (ms). Pengujian dilakukan pada tiga konfigurasi spreading factor: SF7, SF9, dan SF12 pada bandwidth 125 kHz untuk mengkarakterisasi pertukaran jangkauan-latensi. Target sistem: PDR ≥ 95% dan latensi ≤ 3 detik pada SF9 jarak efektif pengujian. Seluruh nilai RSSI dan SNR yang diperoleh diinterpretasikan berdasarkan datasheet SX1278 Semtech (2023).

Pengujian Level 3 — Validasi Sistem End-to-End.

Validasi sistem dilaksanakan dengan mensimulasikan tiga profil kondisi pekerja secara bertahap menggunakan satu unit node wearable. Parameter threshold yang digunakan dalam logika klasifikasi triage START seluruhnya mengacu pada standar klinis tervalidasi, sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.

# BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

| No | Nama Kegiatan | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan alat dan bahan | ✓ |  |  |  |
| 2 | Perakitan perangkat keras |  | ✓ |  |  |
| 3 | Pengkodean dan integrasi sistem |  |  | ✓ |  |
| 4 | Pengujian dan penyusunan laporan |  |  |  | ✓ |

## Anggaran Biaya

Tabel 1: Rencana Anggaran Biaya

| No | Nama Komponen | Estimasi Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokontroler STM32F401CCU6 | Rp 120.000 |
| 2 | Sensor PPG MAX30105 | Rp 130.000 |
| 3 | IMU BMI160 (akselerometer + giroskop 6-axis) | Rp 50.000 |
| 4 | Sensor Suhu GY-SHT31 | Rp 30.000 |
| 5 | Modul LoRa SX1278 + Antena 433 MHz | Rp 210.000 |
| 6 | LCD OLED 0,96 inci (SSD1306, I²C) | Rp 40.000 |
| 7 | Baterai LiPo 800–1.000 mAh 3,7V | Rp 50.000 |
| 8 | Modul Charging TP4056 (USB Micro-B, proteksi over-discharge) | Rp 7.500 |
| 9 | PCB 1-layer custom (fabrikasi lokal, estimasi) | Rp 35.000 |
| 10 | Kabel jumper & pin header (male/female, 40-pin) | Rp 21.000 |
| 11 | Timah solder (60/40, 0,8 mm, 50 gr) | Rp 15.000 |
| 12 | Flux solder pasta (syringe 10 gr) | Rp 12.000 |
| 13 | Selongsong heat shrink & perekat PCB | Rp 10.000 |
|  | TOTAL | 620.500 |

## Jadwal Kegiatan

| Kegiatan | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Persiapan & Desain (Minggu 1) |  |  |  |  |
| Studi literatur & finalisasi spesifikasi teknis | ✓ |  |  |  |
| Desain skematik di EasyEDA & pin mapping STM32 | ✓ |  |  |  |
| Pemesanan & pengadaan seluruh komponen | ✓ |  |  |  |
| Desain layout PCB 1-layer di EasyEDA | ✓ |  |  |  |
| Fase 2 — Perakitan Hardware (Minggu 2) |  |  |  |  |
| Fabrikasi & cetak PCB 1-layer |  | ✓ |  |  |
| Perakitan & soldering seluruh komponen pada PCB |  | ✓ |  |  |
| Uji konektivitas hardware (multimeter & logic analyzer) |  | ✓ |  |  |
| Konfigurasi peripheral STM32 dengan STM32CubeMX |  | ✓ |  |  |
| Fase 3 — Integrasi Software & Firmware (Minggu 3) |  |  |  |  |
| Pengembangan firmware: modul akuisisi sensor |  |  | ✓ |  |
| Implementasi edge processing & algoritma PPG |  |  | ✓ |  |
| Implementasi klasifikasi triage START di STM32 |  |  | ✓ |  |
| Pengembangan mekanisme transmisi adaptif LoRa |  |  | ✓ |  |
| Pengembangan gateway (Python/Flask) & dashboard (React.js) |  |  | ✓ |  |
| Fase 4 — Pengujian, Validasi & Laporan (Minggu 4) |  |  |  |  |
| Pengujian Level 1: akurasi sensor (MAX30105, GY-SHT31, BMI160) |  |  |  | ✓ |
| Pengujian Level 2: komunikasi LoRa (PDR, RSSI, latensi) |  |  |  | ✓ |
| Pengujian Level 3: validasi sistem end-to-end 3 profil korban |  |  |  | ✓ |
| Analisis data & evaluasi hasil pengujian |  |  |  | ✓ |
| Penyusunan laporan akhir & finalisasi dokumentasi teknis |  |  |  | ✓ |

Tabel 2: Jadwal Kegiatan Mingguan

# PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rescue-Tag merupakan sistem wearable IoT-LoRa berbasis edge processing yang dirancang untuk menjawab dua tantangan fundamental keselamatan tambang bawah tanah di Indonesia: ketiadaan pemantauan tanda vital pekerja secara real-time dan kegagalan komunikasi darurat di kedalaman. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Pertama, integrasi sensor MAX30105, GY-SHT31, dan IMU BMI160 pada STM32F401CCU6 memungkinkan akuisisi empat parameter fisiologis kritis secara simultan dalam satu perangkat wearable kompak yang dapat beroperasi mandiri tanpa infrastruktur jaringan eksternal. Kedua, implementasi algoritma klasifikasi triage protokol START secara langsung di perangkat melalui edge processing memungkinkan penentuan prioritas penyelamatan korban secara otomatis dan otonom dengan threshold yang mengacu pada standar klinis internasional tervalidasi (WHO, AHA, Johns Hopkins Medicine). Ketiga, mekanisme transmisi adaptif berbasis skor urgensi pada LoRa SX1278 433 MHz mengoptimalkan penggunaan bandwidth secara dinamis sekaligus memperpanjang daya tahan baterai. Keempat, arsitektur tiga lapis Rescue-Tag menyediakan data kondisi vital pekerja secara near real-time kepada tim penyelamat di permukaan sehingga keputusan evakuasi dapat dilakukan berdasarkan informasi yang akurat dan terprioritasi.

5.2 Saran

Pengembangan Rescue-Tag ke depan dapat diarahkan pada beberapa aspek. Pertama, pengujian lapangan di terowongan tambang aktual perlu dilakukan untuk memvalidasi kinerja propagasi LoRa 433 MHz pada kondisi material batuan dan geometri terowongan yang bervariasi. Kedua, integrasi sensor gas (CO, CH₄) ke dalam perangkat wearable akan memperluas cakupan pemantauan bahaya lingkungan tambang. Ketiga, implementasi enkripsi paket data LoRa menggunakan AES-128 perlu ditambahkan untuk keamanan data pada skenario operasional nyata. Keempat, migrasi gateway dari laptop ke perangkat embedded berdaya rendah seperti Raspberry Pi Zero akan meningkatkan portabilitas sistem di lingkungan tanpa akses listrik stabil.

# DAFTAR PUSTAKA

American Heart Association. (2024). Tachycardia: Fast Heart Rate. Https://Www.Heart.Org/En/Health-Topics/Arrhythmia/About-Arrhythmia/Tachycardia--Fast-Heart-Rate

Analog Devices. (2023). MAX30105 High-Sensitivity Pulse Oximeter And Heart-Rate Sensor For Wearable Health Datasheet. Analog Devices Inc. Https://Www.Analog.Com/En/Products/Max30105.Html

Bosch Sensortec. (2022). BMI160: Small, Low Power Inertial Measurement Unit Datasheet (Rev. 1.5). Bosch Sensortec Gmbh.

BPJS Ketenagakerjaan. (2023). Laporan Tahunan 2022: Data Kecelakaan Kerja Nasional. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Branch, P. (2022). Measurements Of Lora In An Underground Gold Mine. Sensors, 22(22), 8653. Https://Doi.Org/10.3390/S22228653

Cedars-Sinai. (2025). Hypothermia. Cedars-Sinai Medical Center. Https://Www.Cedars-Sinai.Org/Health-Library/Diseases-And-Conditions/H/Hypothermia.Html

CNBC Indonesia. (2025, September). Kronologi Pekerja Freeport Terjebak Di Tambang Bawah Tanah Grasberg. CNBC Indonesia. Https://Www.Cnbcindonesia.Com

Cureus. (2025). An AI-Based Triage Platform For Flexible Mass Casualty Incident Management Using Wearable Biometric Sensors. Cureus, 17(1). Https://Doi.Org/10.7759/Cureus

Johns Hopkins Medicine. (2025). Normal Body Temperature. Johns Hopkins Medicine Health Library. Https://Www.Hopkinsmedicine.Org/Health/Conditions-And-Diseases/Normal-Body-Temperature

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). Data Kecelakaan Tambang 2021–2023: Minerba One Data Indonesia (MODI). Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM RI.

Lerner, E. B., Schwartz, R. B., Coule, P. L., & Mcnally, B. (2011). Use Of SALT Triage In A Simulated Mass-Casualty Incident. Prehospital Emergency Care, 14(1), 21–25. Https://Doi.Org/10.3109/10903120903349672

Lima Mataqque, P., Machaca Quispe, R., & Machaca Quispe, G. (2025). Low-Cost Lorawan-Based Smart Helmet For Underground Mine Worker Safety Monitoring. SSRG International Journal Of Electrical And Electronics Engineering, 12(1), 1–10.

Lora Alliance. (2022). Lorawan Specification Version 1.0.4. Lora Alliance Technical Committee. Https://Lora-Alliance.Org/Resource_Hub/Lorawan-104-Specification-Package/

Moreira, A., Gaspar, P. D., & Santos, F. (2023). Wearable Iot Fall Detection System Based On Supervised Dictionary Learning For Elderly People. Sensors, 23(4), 2226. Https://Doi.Org/10.3390/S23042226

Musonda, B., Nyambo, B., & Ndiaye, M. (2024). Lorawan Performance In Underground Mining Environments: A Comprehensive Survey. Journal Of Sensor And Actuator Networks, 13(2), 18. Https://Doi.Org/10.3390/Jsan13020018

Nakamura, K., Akasaka, K., Kaji, R., & Ohtake, H. (2021). Development And Evaluation Of An Electronic Triage Tag System For Disaster Medical Response. Journal Of Disaster Medicine And Public Health Preparedness, 15(4), 432–439. Https://Doi.Org/10.1017/Dmp.2020.26

Porselvi, T., & Cs, V. S. (2021). Iot-Lorawan Based Coal Mine Worker Health And Safety Monitoring System. 2021 International Conference On Innovative Computing, Intelligent Communication And Smart Electrical Systems (ICSES), 1–6. IEEE. Https://Doi.Org/10.1109/ICSES52305.2021.9633941

Reddy, C. S., Reddy, P. H., & Srinivasu, P. N. (2022). Underground Mine Safety Monitoring Using Iot And Lora. 2022 IEEE 7th International Conference On Recent Advances And Innovations In Engineering (ICRAIE), 1–5. IEEE. Https://Doi.Org/10.1109/ICRAIE56454.2022.10054394

Safaei Yaraziz, M., Shoeibi, N., Khadem, A., & Moridian, P. (2024). Edge Computing For Iot-Based Health Monitoring Systems: A Systematic Review. Sciencedirect — Computers In Biology And Medicine, 171, 108221. Https://Doi.Org/10.1016/J.Compbiomed.2024.108221

Semtech Corporation. (2023). SX1278 137 Mhz To 1020 Mhz Low Power Long Range Transceiver Datasheet (Rev. 7). Semtech Corporation. Https://Www.Semtech.Com/Products/Wireless-Rf/Lora-Connect/Sx1278

Sensirion AG. (2022). SHT3x-DIS Humidity And Temperature Sensor Datasheet (Version 6). Sensirion AG. Https://Sensirion.Com/Products/Catalog/SHT31-DIS/

Stmicroelectronics. (2023). STM32F401xB/Xc Datasheet: ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU, 105 DMIPS, 256 KB Flash, 64 KB RAM (Rev. 8). Stmicroelectronics. Https://Www.St.Com/Resource/En/Datasheet/Stm32f401cb.Pdf

Tribun News. (2025, September). Tujuh Pekerja Freeport Terjebak Di Terowongan Tambang Bawah Tanah Grasberg. Tribun News. Https://Www.Tribunnews.Com

World Health Organization. (2011). Pulse Oximetry Training Manual. WHO Press. Https://Www.Who.Int/Patientsafety/Safesurgery/Pulse_Oximetry/Who_Ps_Pulse_Oxymetry_Training_Manual_En.Pdf

Zhang, X., Wu, J., & Ma, X. (2023). Internet Of Things In Underground Mines: Challenges And Opportunities. IEEE Internet Of Things Journal, 10(8), 6891–6904. Https://Doi.Org/10.1109/JIOT.2022.3231264

4

# LAMPIRAN

        - Hasil Cek Turnitin (Maks. 20%)

        - Sketsa Umum Karya / Wiring Diagram

        - Biodata Tim / Dokumentasi Progres